## Приложение-1-LA-Стандарты
Приложение 1 (Шишкина и др., Геохимия, 2022)
Результаты измерений стандартов стекол и оливина методом LA-ICP-MS в данной работе.
Для сравнения приведены референсные данные (база GeoReM, Jochum K.P., Nohl L., Herwig K., Lammel E., Stoll B., Hofmann A.W. (2005) GeoReM: A new geochemical database for reference materials and isotopic standards. Geostand. Geoanal. Res. 29, 333-338.)
Содержания элементов - в ppm
N/A - элемент не анализировался
пустые клетки - значения ниже предела обнаружения
1 sigma error - стандартная ошибка измерения (ppm) (данные Glitter)
Minimum detection limits (99% confidence) - предел обнаружения (ppm) (данные Glitter) | [18 empty] | 1 sigma error (ppm) | [16 empty] | Minimum detection limits (99% confidence) (ppm)
[19 empty] | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error | 1 sigma error
Sample | Phase | Analysis Number | Mg24 | Al27 | Si29 | Ca43 | Sc45 | Ti49 | V51 | Cr53 | Mn55 | Fe57 | Co59 | Ni60 | Cu63 | Zn67 | Y89 | Yb174 | Element | Mg24 | Al27 | Si29 | Ca43 | Sc45 | Ti49 | V51 | Cr53 | Mn55 | Fe57 | Co59 | Ni60 | Cu63 | Zn67 | Y89 | Yb174 | Element | Mg24 | Al27 | Si29 | Ca43 | Sc45 | Ti49 | V51 | Cr53 | Mn55 | Fe57 | Co59 | Ni60 | Cu63 | Zn67 | Y89 | Yb174
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-2 | 465.07 | 9989.54 | 327999.97 | 81753.7 | 440.61 | 433.53 | 441.57 | 404.66 | 485.1 | 458.55 | 404.58 | 459 | 429.73 | 455.51 | 449.59 | 444.91 | NIST610-2 | 22.07 | 495.84 | 11215.91 | 3376.31 | 20.06 | 24.49 | 21.89 | 22.28 | 16.33 | 49.73 | 20.81 | 23.5 | 18.57 | 35.01 | 20.35 | 14.62 | NIST610-2 | 29.71 | 14.63 | 1332.59 | 710.92 | 1.05 | 3.53 | 0.453 | 14.94 | 2.34 | 63.61 | 0.648 | 30.13 | 1.86 | 16.19 | 0.168 | 0.0506
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-3 | 463.18 | 10283.29 | 327999.94 | 83013.91 | 451.18 | 446.61 | 453.99 | 413.83 | 482.36 | 441.69 | 416.51 | 459.13 | 437.32 | 468.59 | 460.65 | 447.46 | NIST610-3 | 20.86 | 694.52 | 11233.5 | 3960.15 | 26.92 | 32.8 | 29.24 | 27.86 | 16.75 | 62.89 | 28.37 | 24.23 | 22.11 | 40.98 | 27.87 | 15.27 | NIST610-3 | 27.36 | 15.93 | 1335.47 | 711.18 | 1.07 | 4.84 | 0.359 | 15.86 | 2.27 | 82.95 | 0.694 | 33.34 | 2.15 | 14.66 | 0.187 | 0.0738
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-4 | 466.63 | 9758.42 | 327999.94 | 80692.34 | 432 | 422.81 | 431.55 | 396.9 | 487.53 | 472.7 | 394.92 | 458.88 | 423.38 | 445.21 | 440.73 | 442.72 | NIST610-4 | 20.51 | 671.23 | 11217.11 | 3889.9 | 26.22 | 31.63 | 28.25 | 27.23 | 16.94 | 63.96 | 27.37 | 23.65 | 21.64 | 39.23 | 27.14 | 15.14 | NIST610-4 | 25.74 | 15.3 | 1220.13 | 684.2 | 1.02 | 4.46 | 0.363 | 15.68 | 2.17 | 76.74 | 0.695 | 31.38 | 1.64 | 8.24 | 0.162 | 0.0315
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-2 | 522.32 | 9972.55 | 328000.03 | 83652.27 | 442.12 | 438.89 | 446.98 | 402.64 | 492.67 | 527.58 | 409.76 | 492.49 | 433.78 | 451.73 | 450.89 | 452.23 | NIST610-2 | 66.31 | 315.63 | 11177.75 | 4246.71 | 14.71 | 19.94 | 16.52 | 27.3 | 29.02 | 99.02 | 17.98 | 42.35 | 15.93 | 38.43 | 17.03 | 18.76 | NIST610-2 | 27.89 | 12.66 | 1249.6 | 666.16 | 0.989 | 4.33 | 0.437 | 11.12 | 2.3 | 70.72 | 0.691 | 29.5 | 2 | 16.68 | 0.146 | 0.0895
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-3 | 468.58 | 10022.6 | 328000 | 84291.66 | 443.94 | 425.38 | 448.67 | 428.06 | 509.86 | 421.52 | 416.55 | 462.09 | 431.37 | 477.86 | 459.87 | 455.19 | NIST610-3 | 89.78 | 321.22 | 11187.15 | 5865.26 | 15.44 | 23.34 | 20.11 | 43.16 | 46.66 | 120.39 | 25.36 | 57.39 | 16.66 | 47.09 | 22.23 | 25.23 | NIST610-3 | 26.3 | 14.15 | 1153.4 | 567.52 | 0.982 | 4.25 | 0.391 | 11.62 | 2 | 59.39 | 0.625 | 27.21 | 1.67 | 9.69 | 0.155 | 0.0587
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-4 | 459.94 | 9979.2 | 328000 | 79479.69 | 438.15 | 442.62 | 435.62 | 384.91 | 463.68 | 492.86 | 394.39 | 455.07 | 428.53 | 436.63 | 441.05 | 435.54 | NIST610-4 | 89.84 | 320.25 | 11194.12 | 5634.48 | 15.31 | 24.5 | 19.77 | 39.85 | 43.39 | 141.81 | 24.48 | 57.56 | 16.64 | 44.24 | 21.64 | 24.55 | NIST610-4 | 24.56 | 13.23 | 1041.1 | 513.7 | 0.859 | 4.18 | 0.354 | 10.97 | 1.97 | 55.9 | 0.714 | 25.77 | 1.48 | 9.18 | 0.133 | 0.0624
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-2 | 464.21 | 9989.63 | 327999.97 | 81706.77 | 440.22 | 433.43 | 441.95 | 404.59 | 484.91 | 455.8 | 404.87 | 458.5 | 429.47 | 454.66 | 449.87 | 444.64 | NIST610-2 | 34.65 | 457.27 | 11289.17 | 4147.14 | 28.44 | 25.69 | 14.45 | 23.13 | 16.17 | 88.46 | 14.18 | 29.38 | 23.95 | 55 | 14.94 | 18.61 | NIST610-2 | 29.75 | 15.38 | 1334.32 | 608.18 | 1.02 | 5.38 | 0.494 | 12.29 | 2.24 | 79.66 | 0.818 | 31.8 | 2.47 | 12.51 | 0.138 | 0.0557
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-3 | 489.98 | 10306.88 | 328000 | 84580.19 | 464.6 | 451.41 | 443.36 | 418.12 | 487.61 | 537.6 | 408.78 | 474.1 | 446.16 | 499.63 | 453.75 | 455.96 | NIST610-3 | 52.7 | 657.91 | 11741.13 | 6129.09 | 47.01 | 38.21 | 15.16 | 32.55 | 17.42 | 173.13 | 15.87 | 39.43 | 33.29 | 89.61 | 16.51 | 24.96 | NIST610-3 | 35.23 | 18.76 | 1499.3 | 737.38 | 1.29 | 6.63 | 0.376 | 16.41 | 2.71 | 110.65 | 0.846 | 36.44 | 2.28 | 17.4 | 0.169 | 0.0939
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-4 | 445.64 | 9776.95 | 327999.97 | 79723.99 | 424.43 | 421.03 | 440.91 | 394.98 | 482.93 | 406.68 | 402.03 | 447.1 | 418.03 | 424.91 | 447.07 | 436.81 | NIST610-4 | 49.07 | 638.54 | 11545.7 | 5895.21 | 44.28 | 36.25 | 14.86 | 30.87 | 17.03 | 137.66 | 15.46 | 37.28 | 31.68 | 78.47 | 16.21 | 24.31 | NIST610-4 | 35.31 | 18.83 | 1531.76 | 726.02 | 1.38 | 6.58 | 0.468 | 16.44 | 2.73 | 102.2 | 0.905 | 36.85 | 1.96 | 21.07 | 0.16 | 0.0614
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-2 | 465 | 9657.66 | N/A | 78192.99 | 424.66 | 430.28 | 431.76 | N/A | 468.35 | 425.09 | 404.18 | 589.65 | 427.34 | N/A | 436 | 432.56 | NIST610-2 | 17.45 | 690.92 |  | 6157.26 | 28.51 | 47.55 | 26.54 |  | 31.59 | 57.93 | 22.17 | 247.37 | 24.7 |  | 28.87 | 27.18 | NIST610-2 | 9.56 | 18.25 |  | 1258.65 | 2.05 | 10.22 | 0.921 |  | 2.88 | 54.89 | 0.965 | 70.12 | 3.6 |  | 0.49 | 0.126
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-3 | 465 | 11654.53 | N/A | 91864.3 | 488.84 | 522.08 | 514.79 | N/A | 552.4 | 512.06 | 467.98 | 492 | 485.23 | N/A | 522.09 | 514.95 | NIST610-3 | 36 | 2031.69 |  | 15119.83 | 76.11 | 101.8 | 73.84 |  | 87.99 | 109.8 | 57.06 | 291.52 | 55.08 |  | 83.85 | 77.57 | NIST610-3 | 52.72 | 29.63 |  | 1713.77 | 2.81 | 14.03 | 0.99 |  | 4.41 | 78.1 | 0.961 | 85.59 | 4.3 |  | 0.599 | 0.107
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-4 | 465 | 9624.61 | N/A | 78992.61 | 429.63 | 400.45 | 422.04 | N/A | 468.06 | 436.33 | 384.26 | 431.03 | 410.35 | N/A | 431.96 | 427.22 | NIST610-4 | 27.9 | 1747.22 |  | 13408.7 | 69.09 | 80.68 | 62.32 |  | 77.29 | 94.79 | 47.58 | 263.94 | 46.43 |  | 72.07 | 66.38 | NIST610-4 | 35.91 | 20.61 |  | 1193.87 | 1.83 | 10.64 | 0.763 |  | 3.01 | 54.33 | 1.12 | 61.02 | 2.99 |  | 0.385 | 0.128
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-2 | 465 | 9350.43 | N/A | 76512.69 | 413.26 | 405.31 | 412.26 | N/A | 450.23 | 420.57 | 375.68 | 508.06 | 391.6 | N/A | 421.51 | 413.46 | NIST610-2 | 18.59 | 1044.39 |  | 7713.89 | 42.66 | 39.72 | 45.35 |  | 53.45 | 60.88 | 45.44 | 74.51 | 57.47 |  | 44.07 | 50.78 | NIST610-2 | 14.34 | 12.36 |  | 785 | 1.29 | 7.48 | 0.518 |  | 2.37 | 47.7 | 0.682 | 41.92 | 2.39 |  | 0.322 | 0.0722
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-3 | 465 | 9897.47 | N/A | 81102.85 | 437.09 | 442.22 | 446.9 | N/A | 483.2 | 489.15 | 398.05 | 451.34 | 420.55 | N/A | 449.86 | 434.1 | NIST610-3 | 23.49 | 2011.53 |  | 13969.11 | 80.78 | 66.57 | 88.23 |  | 103.33 | 100.59 | 86.78 | 83.28 | 108.23 |  | 85.47 | 96.72 | NIST610-3 | 26.87 | 16.11 |  | 807.98 | 1.24 | 6.92 | 0.507 |  | 2.28 | 44.53 | 0.63 | 33.64 | 2.36 |  | 0.273 | 0.0482
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-4 | 465 | 10297.35 | N/A | 83669.23 | 452.27 | 430.62 | 445.49 | N/A | 496.37 | 432.78 | 420.15 | 460.91 | 449.32 | N/A | 457.92 | 466.47 | NIST610-4 | 23.64 | 2236.07 |  | 15326.38 | 89.23 | 68.53 | 93.84 |  | 113.3 | 94.73 | 97.84 | 88.05 | 123.27 |  | 93 | 110.9 | NIST610-4 | 27.68 | 16.74 |  | 854.63 | 1.24 | 6.66 | 0.504 |  | 2.58 | 51.28 | 0.679 | 35.04 | 2.33 |  | 0.355 | 0.0726
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-2 | 465 | 9995.61 | N/A | 81826.46 | 440.64 | 432.68 | 442.09 | N/A | 485.32 | 458.02 | 404.88 | 460.18 | 429.92 | N/A | 449.76 | 444.58 | NIST610-2 | 21.13 | 426.24 |  | 3330.36 | 18.88 | 32.59 | 17.17 |  | 20.04 | 32.87 | 16.05 | 34.63 | 18.01 |  | 17.87 | 19.27 | NIST610-2 | 23.54 | 16.64 |  | 816.9 | 1.36 | 8.76 | 0.563 |  | 2.42 | 54.47 | 0.617 | 40.29 | 2.19 |  | 0.229 | 0.102
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-3 | 465 | 10088.6 | N/A | 81341.84 | 448.15 | 454.44 | 440.38 | N/A | 479.04 | 457.71 | 407.12 | 442.93 | 431.33 | N/A | 454.73 | 453.55 | NIST610-3 | 25.17 | 486.51 |  | 3796.37 | 23.18 | 46.78 | 19.55 |  | 23.52 | 31.98 | 18.49 | 39.7 | 20.31 |  | 21.29 | 24.34 | NIST610-3 | 32.1 | 19.02 |  | 843.99 | 1.29 | 8.57 | 0.541 |  | 2.56 | 45.97 | 0.832 | 38.16 | 1.87 |  | 0.195 | 0.0779
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-4 | 465 | 9928.24 | N/A | 82191.49 | 435.34 | 418.39 | 443.37 | N/A | 490.21 | 458.26 | 403.27 | 473.46 | 428.9 | N/A | 446.2 | 438.31 | NIST610-4 | 24.49 | 472.82 |  | 3770.45 | 22.53 | 44.87 | 19.3 |  | 23.93 | 31.47 | 18 | 42.49 | 19.83 |  | 20.69 | 23.67 | NIST610-4 | 31.14 | 18.09 |  | 873.89 | 1.36 | 9.43 | 0.575 |  | 2.49 | 46.56 | 0.645 | 37.21 | 2.52 |  | 0.212 | 0.131
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-2 | 465 | 10001.36 | N/A | 81752.76 | 440.99 | 433.96 | 441.73 | N/A | 485 | 456.68 | 404.83 | 459.3 | 429.83 | N/A | 449.97 | 444.72 | NIST610-2 | 25.62 | 463.99 |  | 4006.13 | 19.71 | 24.32 | 21.35 |  | 21.62 | 50.66 | 19.12 | 28.23 | 20.94 |  | 19.82 | 22.12 | NIST610-2 | 33.85 | 19.5 |  | 796.24 | 1.44 | 9.22 | 0.511 |  | 2.59 | 48.43 | 0.886 | 36.99 | 2.48 |  | 0.256 | 0.103
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-3 | 465 | 9938.79 | N/A | 83795.01 | 441.58 | 435.3 | 454.12 | N/A | 485.18 | 521.54 | 413.26 | 445.96 | 437.68 | N/A | 451.54 | 459.88 | NIST610-3 | 44.79 | 728.13 |  | 6883 | 31.84 | 38.5 | 36.95 |  | 34.91 | 124.12 | 32.04 | 51.97 | 34.5 |  | 32.22 | 38.39 | NIST610-3 | 67.35 | 37.99 |  | 1582.56 | 2.67 | 14.78 | 1.35 |  | 4.81 | 117.59 | 1.42 | 79.37 | 5.2 |  | 0.396 | 0.143
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-4 | 465 | 10052.24 | N/A | 80252.66 | 440.52 | 432.87 | 432.82 | N/A | 484.85 | 409.71 | 398.55 | 470.74 | 423.92 | N/A | 448.72 | 433.85 | NIST610-4 | 43.05 | 712.88 |  | 6540.32 | 30.69 | 37.69 | 34.87 |  | 33.69 | 108.55 | 30.29 | 53.16 | 32.78 |  | 30.91 | 35.93 | NIST610-4 | 61.78 | 35.74 |  | 1618.08 | 2.36 | 12.62 | 0.863 |  | 4.38 | 112.21 | 1.29 | 75.19 | 4.07 |  | 0.375 | 0.225
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-2 | 465 | 10172.73 | N/A | 82998.2 | 448.1 | 438.85 | 448.99 | N/A | 493.27 | 472.25 | 411.46 | 477.25 | 437.36 | N/A | 457.23 | 454.56 | NIST610-2 | 43.76 | 2878.46 |  | 19813.67 | 112.28 | 89.35 | 117.2 |  | 138.21 | 233.85 | 103.49 | 309.34 | 125.91 |  | 109.99 | 151.66 | NIST610-2 | 63.42 | 45.23 |  | 2304.46 | 3.93 | 19.46 | 1.86 |  | 6.88 | 163.42 | 2.29 | 189.12 | 7.1 |  | 0.663 | 0.217
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-3 | 465 | 9206.69 | N/A | 75850.68 | 408.63 | 403.71 | 408.74 | N/A | 446.11 | 399.21 | 375.09 | 402.29 | 393.38 | N/A | 418.69 | 404.23 | NIST610-3 | 27.09 | 3633.26 |  | 25877.96 | 150.26 | 119.32 | 148.22 |  | 174.8 | 230.01 | 137.2 | 225.66 | 158.07 |  | 151.33 | 199.44 | NIST610-3 | 33.21 | 24.67 |  | 1000.71 | 1.85 | 8.7 | 0.589 |  | 3.17 | 62.33 | 1.12 | 53.05 | 2.05 |  | 0.319 | 0.0874
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-4 | 465 | 11392.56 | N/A | 90915.81 | 493.6 | 474.02 | 497.63 | N/A | 551.67 | 534.37 | 453.61 | 540.12 | 491.19 | N/A | 500.86 | 521.87 | NIST610-4 | 29.1 | 4626.86 |  | 31992.43 | 187.45 | 144.95 | 185.72 |  | 222.49 | 313.09 | 171.26 | 304.61 | 203.11 |  | 187.28 | 265.76 | NIST610-4 | 38.19 | 28 |  | 1181.47 | 2.02 | 15.23 | 0.61 |  | 3.59 | 68.81 | 1.45 | 61.23 | 3.58 |  | 0.357 | 0.0718
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-2 | 465 | 10020.36 | N/A | 82071.63 | 442.45 | 435.64 | 442.91 | N/A | 485.78 | 459.06 | 405.78 | 459.94 | 430.78 | N/A | 450.6 | 445.78 | NIST610-2 | 21.54 | 780.36 |  | 8801.8 | 49.65 | 51.04 | 34.27 |  | 32.7 | 42.35 | 30.02 | 36.08 | 30.58 |  | 26.85 | 31.67 | NIST610-2 | 22.88 | 16.49 |  | 762.73 | 1.42 | 6.99 | 0.557 |  | 2.71 | 48.1 | 0.756 | 34.13 | 2.61 |  | 0.21 | 0.121
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-3 | 465 | 9446.47 | N/A | 75560.16 | 404.78 | 402.39 | 417.44 | N/A | 462.75 | 436.65 | 384.04 | 439.14 | 410.16 | N/A | 432.3 | 422.58 | NIST610-3 | 25.19 | 1086.19 |  | 12614.53 | 69.94 | 69.38 | 47.63 |  | 43.41 | 54.52 | 41.31 | 46.32 | 41.12 |  | 35.71 | 42.87 | NIST610-3 | 32.38 | 17.92 |  | 665.5 | 1.23 | 6.91 | 0.492 |  | 2.66 | 54.57 | 0.955 | 36.19 | 1.96 |  | 0.239 | 0.117
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-4 | 465 | 10503.1 | N/A | 88031.8 | 478.14 | 465.5 | 464.42 | N/A | 504.57 | 475.21 | 423.87 | 474.98 | 447.63 | N/A | 465.13 | 465.06 | NIST610-4 | 23.27 | 1232.71 |  | 15108.76 | 84.92 | 81.95 | 54.05 |  | 47.87 | 57.94 | 46.41 | 49.69 | 45.5 |  | 38.71 | 47.9 | NIST610-4 | 27.85 | 15.58 |  | 682.93 | 1.11 | 7.23 | 0.46 |  | 2.27 | 46.93 | 0.794 | 31.17 | 2.1 |  | 0.234 | <0.00000
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-2 | 465 |  | N/A | 81799.99 | 441 | 434 | 442 | N/A | 485 | 458 | 405 | 459 | 430 | N/A | 450 | 445 | NIST610-2 | 55.82 | 876.53 |  | 7504.45 | 39.18 | 48.96 | 39.09 |  | 43.01 | 65.35 | 36.08 | 55.06 | 39.24 |  | 39.54 | 39.18 | NIST610-2 | 48.83 | 19.85 |  | 881.27 | 1.56 | 7.12 | 0.503 |  | 2.87 | 54.49 | 1.12 | 44.8 | 2.49 |  | 0.227 | 0.0801
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-2 | 465 | 9994.35 | N/A | 81683.7 | 440.6 | 431.43 | 441.86 | N/A | 484.69 | 456.98 | 404.33 | 458.09 | 429.6 | N/A | 449.31 | 444.62 | NIST610-2 | 25 | 488.81 |  | 4911.94 | 22.38 | 65.91 | 19.79 |  | 23.18 | 45.39 | 26.29 | 36.33 | 23.12 |  | 26.43 | 21.81 | NIST610-2 | 29.58 | 16.81 |  | 799.62 | 1.46 | 7.49 | 0.529 |  | 2.3 | 57.15 | 0.907 | 35.58 | 2.79 |  | 0.172 | 0.106
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-3 | 465 | 10132.58 | N/A | 84436.14 | 450.12 | 488.25 | 445.27 | N/A | 492.38 | 476.64 | 421.61 | 478.66 | 438.9 | N/A | 465.7 | 453.58 | NIST610-3 | 31.88 | 629.76 |  | 7348.68 | 31.4 | 121.08 | 24.75 |  | 30.79 | 63.63 | 41.17 | 57.02 | 31.57 |  | 42.29 | 30.55 | NIST610-3 | 43.23 | 22.59 |  | 974.06 | 1.62 | 9.54 | 0.648 |  | 3.01 | 71.15 | 1.08 | 50.04 | 3.24 |  | 0.298 | 0.103
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-4 | 465 | 9795.41 | N/A | 78150.86 | 427.57 | 380.27 | 436.82 | N/A | 473.78 | 430.86 | 382.55 | 430.48 | 417.09 | N/A | 428.26 | 432.22 | NIST610-4 | 40.77 | 723.88 |  | 7722.24 | 34.87 | 101.41 | 29.74 |  | 35.35 | 70.45 | 41.64 | 60.35 | 34.96 |  | 43.85 | 34.23 | NIST610-4 | 59.87 | 31.08 |  | 1380.34 | 2.47 | 12.41 | 0.899 |  | 4.41 | 97.91 | 1.58 | 68.29 | 4.03 |  | 0.388 | 0.086
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-2 | 465 | 9984.49 | N/A | 81664.39 | 440.49 | 433.8 | 441.6 | N/A | 484.42 | 456.27 | 403.89 | 457.02 | 429.28 | N/A | 449.25 | 443.99 | NIST610-2 | 25.18 | 687.99 |  | 5868.59 | 25.81 | 27.62 | 23.81 |  | 28.6 | 64.41 | 41.56 | 68.38 | 30.27 |  | 31.4 | 38.66 | NIST610-2 | 27.46 | 14.94 |  | 832.24 | 1.04 | 8.93 | 0.585 |  | 2.27 | 48.3 | 0.73 | 30.24 | 1.36 |  | 0.159 | 0.108
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-3 | 465 | 10426.92 | N/A | 85499.33 | 454.76 | 439.11 | 453.04 | N/A | 500.5 | 505.87 | 438.22 | 515.39 | 449.53 | N/A | 470.78 | 474.17 | NIST610-3 | 26.96 | 1019.91 |  | 8845.32 | 35.93 | 32.66 | 31.04 |  | 40.13 | 121.53 | 70.02 | 132.75 | 46.53 |  | 47.82 | 63.18 | NIST610-3 | 29.94 | 16.15 |  | 764.72 | 1.13 | 11.77 | 0.601 |  | 2.47 | 59.05 | 0.839 | 35.87 | 1.53 |  | 0.215 | 0.124
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-4 | 465 | 9677.18 | N/A | 78886.72 | 430.04 | 429.32 | 433.04 | N/A | 472.71 | 418.57 | 382.19 | 415.82 | 415 | N/A | 434.41 | 424.34 | NIST610-4 | 26.2 | 963.71 |  | 8337.22 | 34.43 | 32.22 | 29.87 |  | 38.42 | 105.45 | 62.65 | 111.21 | 43.89 |  | 44.99 | 57.91 | NIST610-4 | 26.46 | 14.78 |  | 708.48 | 0.988 | 6.92 | 0.465 |  | 2.02 | 53.77 | 0.741 | 33.43 | 1.35 |  | 0.167 | 0.0357
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-Average | 466.7809 | 10039.9633 | 327999.98 | 81998.2006 | 442.0735 | 435.6059 | 443.7091 | 405.41 | 486.5438 | 460.9653 | 406.6541 | 466.4735 | 431.2835 | 457.1922 | 451.3603 | 447.3856
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-StDev | 11.3105 | 476.7141 |  | 3607.8143 | 18.9162 | 25.6599 | 19.711 | 13.0184 | 21.3645 | 37.164 | 19.5292 | 34.304 | 19.5724 | 22.3764 | 19.4844 | 23.1838
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-RSD(%) | 2.4231 | 4.7482 |  | 4.3999 | 4.279 | 5.8906 | 4.4423 | 3.2112 | 4.3911 | 8.0622 | 4.8024 | 7.3539 | 4.5382 | 4.8943 | 4.3168 | 5.1821
NIST SRM-610 | Glass | NIST610 GeoReM | 432 |  |  |  | 455 | 452 | 450 | 408 | 444 | 458 | 410 | 458.7 | 441 | 460 | 462 | 450
NIST SRM-610 | Glass | NIST610-Aver rel to Ref | 8.0511 |  |  |  | -2.841 | -3.627 | -1.398 | -0.6348 | 9.5819 | 0.64744 | -0.81607 | 1.6947 | -2.2033 | -0.61039 | -2.303 | -0.58098
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-2 | 100.64 | 10760.32 | 336000 | 90364.33 | 37.15 | 48.49 | 45.87 | 37.01 | 48.3 |  | 39.12 | 49.03 | 43.8 | 56.26 | 37.87 | 38.1 | NIST612-2 | 21.75 | 541.21 | 11839.36 | 3871.59 | 2.31 | 5.58 | 2.64 | 12.28 | 2.82 | 47.21 | 2.63 | 22.76 | 3.57 | 14.65 | 1.89 | 1.55 | NIST612-2 | 43.07 | 21.83 | 1988.55 | 1043.22 | 1.58 | 5.47 | 0.608 | 23.23 | 3.37 | 95 | 1.25 | 45.32 | 2.81 | 19.65 | 0.252 | 0.1
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-3 |  | 9643.77 | 335999.97 | 77420.7 | 36.97 | 42.56 | 37.81 | 42.23 | 39.43 |  | 36.93 | 86.66 | 34.17 | 33.75 | 31.7 | 32.38 | NIST612-3 | 21.32 | 630.74 | 11828.68 | 3762.33 | 2.63 | 5.53 | 2.64 | 11.46 | 2.45 | 56.52 | 2.89 | 22.04 | 3.17 | 11.53 | 1.99 | 1.38 | NIST612-3 | 39.61 | 20.56 | 1761.22 | 852.04 | 1.4 | 5.34 | 0.494 | 20.63 | 2.95 | 108.99 | 0.84 | 42.5 | 2.64 | 15.82 | 0.251 | 0.104
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-4 | 41.2 | 10102.84 | 336000 | 82613.1 | 30.67 | 49.5 | 39.33 | 41.64 | 36.46 |  | 29.42 |  | 42.5 | 56.42 | 33.27 | 33.27 | NIST612-4 | 20.11 | 674.39 | 12007.6 | 4099 | 2.39 | 6.65 | 2.82 | 13.03 | 2.56 | 75.11 | 2.52 | 24.05 | 3.72 | 14.74 | 2.14 | 1.46 | NIST612-4 | 39.22 | 22.42 | 1855.03 | 980.87 | 1.58 | 6.85 | 0.502 | 23.33 | 3.29 | 152.8 | 1.14 | 46.81 | 2.35 | 17.09 | 0.231 | 0.0461
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-2 |  | 8943.08 | 336000.06 | 77415.98 | 31.64 | 36.03 | 35.8 | 34.09 | 36.13 |  | 30.24 | 68.94 | 35.16 | 52.23 | 33.64 | 32.75 | NIST612-2 | 19.12 | 289.29 | 11818.65 | 4087.18 | 1.76 | 4.9 | 1.8 | 8.74 | 2.98 | 48.4 | 1.97 | 20.85 | 3.08 | 14.42 | 1.47 | 1.61 | NIST612-2 | 37.66 | 17.25 | 1765.51 | 780.52 | 1.26 | 5.81 | 0.626 | 14.84 | 3.11 | 89.52 | 0.891 | 38.54 | 2.63 | 17.52 | 0.209 | 0.136
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-3 | 79.37 | 9571.81 | 336000 | 73762.59 | 33.74 | 28.81 | 34.68 | 29.75 | 39.38 |  | 33.17 |  | 39.99 | 37.09 | 33.66 | 31.45 | NIST612-3 | 25.31 | 317 | 12074.31 | 5141.38 | 1.99 | 5.41 | 2.02 | 10.2 | 4.1 | 49.87 | 2.61 | 22.12 | 3.52 | 13.32 | 1.79 | 1.93 | NIST612-3 | 39.4 | 21.19 | 1667.49 | 785.86 | 1.3 | 7.26 | 0.607 | 17.09 | 2.95 | 95.08 | 1.13 | 41.25 | 2.45 | 16.57 | 0.223 | 0.0798
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-4 |  | 10844.77 | 336000 | 85967.7 | 41.48 | 37.03 | 38.59 |  | 46.25 |  | 40.88 |  | 33.39 |  | 38.93 | 37.91 | NIST612-4 | 30.12 | 374.3 | 12846.79 | 6249.74 | 2.73 | 7.32 | 2.48 | 14.63 | 5.25 | 77.89 | 3.43 | 36.4 | 4.08 | 23.69 | 2.2 | 2.45 | NIST612-4 | 60.38 | 32.69 | 2640 | 1315.27 | 2.14 | 9.87 | 0.893 | 27.35 | 4.75 | 156.5 | 1.39 | 62.69 | 3.93 | 31.63 | 0.311 | 0.143
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-1 |  | 10144.69 | 335999.94 | 81103.52 | 32.52 | 40.65 | 37.47 | 30.09 | 43.43 |  | 38.53 | 42.25 | 45.56 |  | 32.6 | 36.96 | NIST612-1 | 20.53 | 473.46 | 12109.13 | 4322.07 | 2.62 | 5.82 | 1.83 | 10.02 | 2.69 | 66.41 | 2.29 | 22.41 | 4.18 | 11.41 | 1.34 | 1.84 | NIST612-1 | 38.22 | 19.37 | 1652.8 | 744.9 | 1.29 | 6.13 | 0.596 | 16.86 | 2.94 | 98.95 | 1.07 | 41.08 | 2.21 | 18.04 | 0.184 | 0.137
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-2 | 67.87 | 10162.48 | 335999.94 | 81076.27 | 36.09 | 32.91 | 44.48 | 69.86 | 47.73 |  | 33.02 |  | 42.07 | 39.43 | 34.05 | 35.08 | NIST612-2 | 23.17 | 475.57 | 11966.14 | 4305.24 | 2.82 | 6.15 | 2.01 | 11.43 | 2.82 | 63.46 | 2.02 | 25.1 | 3.9 | 14.33 | 1.36 | 1.73 | NIST612-2 | 52.48 | 26.43 | 2259.12 | 1027.44 | 1.54 | 10.79 | 0.848 | 21.27 | 3.91 | 148.86 | 1.54 | 58.12 | 3.17 | 23.18 | 0.241 | 0.0769
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-3 |  | 9861.31 | 336000 | 79651.39 | 33.01 | 26.13 | 39.42 | 42.45 | 36.38 |  | 35.47 |  | 35.79 |  | 33.25 | 33.8 | NIST612-3 | 31.08 | 603.37 | 12506.57 | 5631.23 | 3.65 | 7.55 | 2.06 | 15.01 | 3.24 | 94.6 | 2.41 | 32.18 | 4.44 | 12.36 | 1.5 | 2.06 | NIST612-3 | 74.49 | 38.94 | 2841.27 | 1306.61 | 2.31 | 14.91 | 0.99 | 33.04 | 5.89 | 227.73 | 1.63 | 77.57 | 4.96 | 29.2 | 0.395 | 0.131
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-4 |  | 9600.9 | 336000 | 84436.06 | 34.27 | 37.63 | 39.84 | 31.14 | 37.87 |  | 31.86 |  |  |  | 32.66 | 34.93 | NIST612-4 | 24.32 | 596.55 | 11908.83 | 5938.46 | 3.69 | 6.31 | 1.82 | 12.76 | 2.71 | 72.49 | 2 | 24.8 | 3.26 | 21.61 | 1.36 | 2.04 | NIST612-4 | 60.4 | 32.18 | 2663.13 | 1203.35 | 2.04 | 10.44 | 0.81 | 30.23 | 4.83 | 183.58 | 1.83 | 61.82 | 4.7 | 20.75 | 0.296 | 0.234
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-Average | 72.27 | 9963.597 | 335999.991 | 81381.164 | 34.754 | 37.974 | 39.329 | 39.8067 | 41.136 |  | 34.864 | 61.72 | 39.1589 | 45.8633 | 34.163 | 34.663
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-StDev | 24.7654 | 571.7638 | 0.034785 | 4774.8931 | 3.2205 | 7.6472 | 3.4954 | 12.4026 | 4.8583 |  | 3.9256 | 20.1184 | 4.5874 | 10.2485 | 2.343 | 2.3513
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-RSD(%) | 34.2679 | 5.7385 | 1.0353e-05 | 5.8673 | 9.2666 | 20.138 | 8.8877 | 31.157 | 11.8102 |  | 11.2598 | 32.5962 | 11.7148 | 22.3458 | 6.8582 | 6.7833
NIST SRM-612 | Glass | NIST612 GeoReM | 68 |  |  |  | 39.9 | 44 | 38.8 | 36.4 | 38.7 | 51 | 35.5 | 38.8 | 37.8 | 39.1 | 38.3 | 39.2
NIST SRM-612 | Glass | NIST612-Aver rel to Ref | 6.2794 |  |  |  | -12.8972 | -13.6955 | 1.3634 | 9.359 | 6.2946 |  | -1.7915 | 59.0722 | 3.5949 | 17.2975 | -10.8016 | -11.574
GOR-132-G | Glass | GOR132-23 | 142410.36 | 53721.14 | 212332.44 | 56596.09 | 32.4 | 1569.32 | 208.95 | 2147.19 | 1224.43 | 68596.94 | 86.75 | 1180.3 | 191.01 | 68.44 | 10.84 | 1.58 | GOR132-23 | 4547.21 | 2686.76 | 7239.75 | 2322.07 | 1.72 | 82.01 | 10.45 | 96.54 | 39.97 | 3750.63 | 4.68 | 40.6 | 8.53 | 9.34 | 0.56 | 0.13 | GOR132-23 | 19.23 | 9.85 | 879.88 | 470.25 | 0.65 | 2.62 | 0.286 | 10.62 | 1.57 | 43.18 | 0.583 | 20.56 | 1.45 | 8.28 | 0.0899 | 0.0372
GOR-132-G | Glass | GOR132-24 | 152663.23 | 55813.33 | 212332.44 | 58333.37 | 32.94 | 1644.21 | 227.11 | 2396.76 | 1286.2 | 72252.38 | 93.22 | 1295.95 | 214.86 | 63.92 | 12.34 | 1.77 | GOR132-24 | 19010.09 | 1785.34 | 7413.13 | 3032.53 | 1.51 | 66.78 | 8.65 | 149.85 | 76.64 | 12174.14 | 4.47 | 103.79 | 8.6 | 10.95 | 0.58 | 0.17 | GOR132-24 | 22.29 | 9.43 | 958.59 | 458.63 | 0.714 | 2.75 | 0.325 | 7.32 | 1.67 | 50.96 | 0.528 | 22.89 | 1.62 | 8.67 | 0.0764 | 0.041
GOR-132-G | Glass | GOR132-25 | 135156.42 | 54270.63 | 212332.38 | 53022.35 | 28.24 | 1537.12 | 204.44 | 2289.97 | 1175.69 | 75465.98 | 90.62 | 1184.87 | 205.87 | 80.1 | 10.04 | 1.11 | GOR132-25 | 9186.56 | 2532.12 | 7335.24 | 2758.6 | 2.08 | 85.8 | 6.79 | 111.62 | 38.24 | 12740.62 | 3.49 | 61.39 | 11.85 | 13.26 | 0.43 | 0.12 | GOR132-25 | 24.27 | 12.46 | 1173.25 | 499.41 | 0.845 | 4.65 | 0.296 | 11.07 | 1.89 | 62.14 | 0.523 | 26.26 | 1.68 | 9.97 | 0.166 | <0.00000
GOR-132-G | Glass | GOR132-1 | 135066.53 | 56649.75 | N/A | 66899.35 | 31.28 | 1549.48 | 205.25 | N/A | 1166.93 | 71527.92 | 86.44 | 1498.82 | 202.54 | N/A | 11.43 | 1.45 | GOR132-1 | 4272.41 | 4166.58 |  | 5320.77 | 2.36 | 163.52 | 12.83 |  | 79.97 | 8476.37 | 4.89 | 622.52 | 11.79 |  | 0.86 | 0.15 | GOR132-1 | 7.75 | 15.13 |  | 1009.7 | 1.73 | 8.68 | 0.648 |  | 2.63 | 46.15 | 1.04 | 57.05 | 2.76 |  | 0.389 | 0.102
GOR-132-G | Glass | GOR132-2 | 135066.52 | 54262.22 | N/A | 58669.79 | 28.76 | 1442.05 | 201.72 | N/A | 1157.24 | 68755.23 | 90.41 | 1222.16 | 187.6 | N/A | 10.9 | 1.13 | GOR132-2 | 4272.51 | 7882.8 |  | 8097.93 | 3.8 | 235.74 | 23.64 |  | 152.05 | 11940.58 | 8.85 | 661.09 | 17.11 |  | 1.49 | 0.17 | GOR132-2 | 22.78 | 10.57 |  | 726.19 | 1.1 | 5.97 | 0.409 |  | 1.9 | 34.27 | 0.572 | 37.68 | 1.81 |  | 0.298 | 0.0284
GOR-132-G | Glass | GOR132-3 | 135066.52 | 54550.8 | N/A | 59352.34 | 29.98 | 1497.47 | 202.47 | N/A | 1145.81 | 68356.32 | 88.71 | 1233.79 | 189.67 | N/A | 10.36 | 1.33 | GOR132-3 | 4272.4 | 8514.96 |  | 8731.22 | 4.22 | 259.49 | 25.46 |  | 161.73 | 12522.73 | 9.29 | 694.75 | 18.29 |  | 1.52 | 0.21 | GOR132-3 | 21.64 | 11.39 |  | 715.54 | 1.11 | 7.39 | 0.399 |  | 1.82 | 32.65 | 0.517 | 35.57 | 1.71 |  | 0.296 | 0.0401
GOR-132-G | Glass | GOR132-4 | 135066.53 | 53867.52 | N/A | 62419.95 | 30.43 | 1479.86 | 195.17 | N/A | 1138.57 | 74496.27 | 86.05 | 1404.03 | 187 | N/A | 11 | 1.38 | GOR132-4 | 4272.13 | 6146.64 |  | 6354.23 | 3.27 | 136.41 | 21.91 |  | 137.96 | 9761.34 | 10.68 | 195.17 | 28.1 |  | 1.21 | 0.2 | GOR132-4 | 9.56 | 8.37 |  | 528.21 | 0.799 | 3.22 | 0.359 |  | 1.54 | 31.59 | 0.396 | 26.91 | 1.46 |  | 0.189 | 0.0839
GOR-132-G | Glass | GOR132-5 | 135066.53 | 54625.48 | N/A | 60551.33 | 30.2 | 1404.46 | 197.57 | N/A | 1157.8 | 74904.12 | 84.72 | 1319.26 | 184.91 | N/A | 10.82 | 1.18 | GOR132-5 | 4272.1 | 6572.56 |  | 6447.86 | 3.41 | 134.29 | 23.34 |  | 147.76 | 10122.61 | 11.07 | 185.03 | 29.15 |  | 1.25 | 0.18 | GOR132-5 | 10.6 | 9.03 |  | 488.01 | 0.847 | 3.6 | 0.346 |  | 1.51 | 30.3 | 0.404 | 25.31 | 1.41 |  | 0.198 | 0.059
GOR-132-G | Glass | GOR132-2 | 135066.52 | 53367.93 | N/A | 58708.64 | 31.51 | 1452.51 | 195.81 | N/A | 1103.97 | 71717.27 | 86.66 | 1152.63 | 188.58 | N/A | 10.63 | 1.2 | GOR132-2 | 4272.32 | 9302.04 |  | 8725.24 | 5.05 | 185.21 | 33.24 |  | 202.99 | 12583.09 | 16.28 | 190.89 | 42.07 |  | 1.76 | 0.25 | GOR132-2 | 18.89 | 9.93 |  | 530.67 | 0.854 | 5.11 | 0.332 |  | 1.61 | 32.65 | 0.501 | 24.88 | 1.47 |  | 0.24 | 0.0772
GOR-132-G | Glass | GOR132-3 | 135066.53 | 52363.93 | N/A | 57881.55 | 29.28 | 1398.1 | 191.28 | N/A | 1124.28 | 72083.48 | 85.56 | 1160.31 | 177.67 | N/A | 11.58 | 1.29 | GOR132-3 | 4272.41 | 9823.54 |  | 9211.88 | 5.05 | 189.86 | 34.9 |  | 222.27 | 13391.76 | 17.28 | 199.86 | 42.53 |  | 2.06 | 0.29 | GOR132-3 | 19.45 | 10.96 |  | 599.49 | 0.919 | 4.45 | 0.346 |  | 1.71 | 33.08 | 0.523 | 25.32 | 1.59 |  | 0.253 | 0.0689
GOR-132-G | Glass | GOR132-6 | 135066.7 | 57172.01 | N/A | 62518.36 | 32.48 | 1479.66 | 200.03 | N/A | 1183.95 | 82642.27 | 88.23 | 1256.98 | 181.68 | N/A | 10.79 | 1.4 | GOR132-6 | 4272.36 | 2044.09 |  | 2114.68 | 1.45 | 98.57 | 6.37 |  | 40.18 | 2508.36 | 3.08 | 76.35 | 6.76 |  | 0.43 | 0.12 | GOR132-6 | 15.51 | 10.69 |  | 505.28 | 0.928 | 4.45 | 0.402 |  | 1.58 | 35.95 | 0.465 | 26.42 | 1.51 |  | 0.173 | 0.0356
GOR-132-G | Glass | GOR132-7 | 135066.7 | 55975.21 | N/A | 62054.61 | 31.43 | 1485.58 | 198.08 | N/A | 1166.21 | 81004.62 | 86.29 | 1208.99 | 188.34 | N/A | 11.78 | 1.29 | GOR132-7 | 4272.32 | 2001.4 |  | 2101.42 | 1.43 | 101.22 | 6.3 |  | 39.79 | 2457.06 | 3.01 | 74.41 | 6.96 |  | 0.46 | 0.11 | GOR132-7 | 21.04 | 15.25 |  | 684.8 | 1.2 | 4.38 | 0.514 |  | 2.14 | 45.4 | 0.543 | 33.92 | 1.96 |  | 0.222 | 0.0767
GOR-132-G | Glass | GOR132-8 | 135066.7 | 53710.34 | N/A | 57909.26 | 29.61 | 1466.13 | 193.56 | N/A | 1132.61 | 68946.77 | 89.79 | 1139.47 | 184.13 | N/A | 11.27 | 1.06 | GOR132-8 | 4272.61 | 1952.63 |  | 2029.48 | 1.47 | 123.7 | 6.24 |  | 41.11 | 2089.45 | 3.22 | 80.11 | 6.97 |  | 0.47 | 0.11 | GOR132-8 | 25.49 | 13.91 |  | 634.39 | 1.14 | 6.02 | 0.42 |  | 2.11 | 41.37 | 0.616 | 30.11 | 1.83 |  | 0.172 | 0.0527
GOR-132-G | Glass | GOR132-9 | 135066.72 | 52438.84 | N/A | 60984.48 | 27.66 | 1417.65 | 193.61 | N/A | 1115.11 | 66814.44 | 86.77 | 1064.26 | 177.47 | N/A | 10.42 | 1.23 | GOR132-9 | 4272.44 | 1917.72 |  | 2112.21 | 1.37 | 125.42 | 6.22 |  | 41.14 | 2023.39 | 3.09 | 77.32 | 6.64 |  | 0.43 | 0.12 | GOR132-9 | 23.96 | 13.79 |  | 593.07 | 1.01 | 3.97 | 0.427 |  | 1.91 | 35.77 | 0.482 | 28.84 | 1.68 |  | 0.208 | 0.0772
GOR-132-G | Glass | GOR132-10 | 135066.55 | 47923.25 | N/A | 51673.63 | 25.85 | 1289.87 | 171.99 | N/A | 995.5 | 58953.23 | 77.87 | 895.36 | 161.26 | N/A | 9.62 | 1.063 | GOR132-10 | 4272.26 | 1612.93 |  | 1939.79 | 1.04 | 44.56 | 6.37 |  | 30.49 | 5577.95 | 2.89 | 35.77 | 6.22 |  | 0.36 | 0.095 | GOR132-10 | 16.72 | 9.75 |  | 425.98 | 0.697 | 4.77 | 0.268 |  | 1.31 | 25.56 | 0.406 | 19.23 | 1.26 |  | 0.129 | 0.0602
GOR-132-G | Glass | GOR132-11 | 135066.56 | 50132.2 | N/A | 59190.9 | 27.17 | 1300.41 | 184.4 | N/A | 1016.26 | 72497.85 | 78.13 | 1022.31 | 158.76 | N/A | 9.23 | 1.086 | GOR132-11 | 4272.19 | 1737.68 |  | 2749.85 | 1.08 | 44.97 | 8.76 |  | 31.13 | 13387.2 | 3.35 | 53.66 | 6.91 |  | 0.34 | 0.099 | GOR132-11 | 18.92 | 10.21 |  | 426.9 | 0.694 | 4.43 | 0.287 |  | 1.29 | 31.03 | 0.362 | 21.39 | 1.45 |  | 0.106 | 0.0484
GOR-132-G | Glass | GOR132-12 | 135066.75 | 62517.55 | N/A | 65136.04 | 32.57 | 1616.87 | 228.89 | N/A | 1329.25 | 95433.17 | 93.89 |  | 221.94 | N/A | 11.76 | 1.69 | GOR132-12 | 4273.59 | 17318.58 |  | 15044.62 | 8.07 | 298.82 | 58.23 |  | 364.12 | 43807.4 | 23.08 | 1347.55 | 62.58 |  | 2.78 | 0.58 | GOR132-12 | 28.74 | 19.93 |  | 919.99 | 1.95 | 10.12 | 0.878 |  | 3.08 | 72.85 | 1.22 | 79.16 | 3.3 |  | 0.29 | <0.00000
GOR-132-G | Glass | GOR132-13 | 135066.72 | 61586.02 | N/A | 64901.36 | 34.25 | 1782.57 | 232 | N/A | 1294.77 | 81594.29 | 99.34 | 1399.7 | 211.78 | N/A | 13.22 | 1.37 | GOR132-13 | 4273.4 | 23535.45 |  | 21365.52 | 12.23 | 498.82 | 81.42 |  | 491.03 | 45449.1 | 35.11 | 773.93 | 82.47 |  | 4.62 | 0.67 | GOR132-13 | 44.84 | 31.07 |  | 1220.64 | 2.59 | 8.96 | 0.969 |  | 4.28 | 83.77 | 1.39 | 70.56 | 3.44 |  | 0.387 | <0.00000
GOR-132-G | Glass | GOR132-14 | 135066.58 | 60784.61 | N/A | 60978.01 | 36.27 | 1657 | 219.9 | N/A | 1352.68 | 72090.18 | 101.66 | 1258.41 | 191.27 | N/A | 12.85 | 1.56 | GOR132-14 | 4272.76 | 4526.41 |  | 6438.52 | 4.14 | 183.64 | 16.32 |  | 84.87 | 4913.07 | 7.31 | 83.98 | 13.16 |  | 0.78 | 0.17 | GOR132-14 | 20.73 | 14.76 |  | 640.75 | 1.2 | 8.83 | 0.545 |  | 2.58 | 43.74 | 0.812 | 29.97 | 2.22 |  | 0.239 | 0.0702
GOR-132-G | Glass | GOR132-15 | 135066.56 | 60115.88 | N/A | 64218.36 | 31.23 | 1681.7 | 218.3 | N/A | 1269.85 | 74658.45 | 101.7 | 1282.67 | 206.6 | N/A | 11.4 | 1.59 | GOR132-15 | 4272.75 | 6451.77 |  | 10193.14 | 5.24 | 271 | 23.29 |  | 109.11 | 7404.83 | 10.27 | 117.31 | 19.34 |  | 0.9 | 0.2 | GOR132-15 | 32.1 | 17.37 |  | 694.81 | 1.33 | 5.71 | 0.497 |  | 2.53 | 52.38 | 0.685 | 34.73 | 1.91 |  | 0.233 | 0.0658
GOR-132-G | Glass | GOR132-16 | 135066.7 | 42771.72 | N/A | 46842.09 | 26.25 | 1160.99 | 160.89 | N/A | 923.83 | 51804.63 | 70.27 | 963.1 | 145.94 | N/A | 8.42 | 1.17 | GOR132-16 | 13445.3 | 3149.93 |  | 3678.77 | 2.12 | 111.07 | 12.05 |  | 68.9 | 6103.66 | 5.41 | 97.01 | 11.54 |  | 0.66 | 0.13 | GOR132-16 | 24.78 | 10.1 |  | 405.31 | 0.787 | 3.19 | 0.333 |  | 1.49 | 29.51 | 0.475 | 23.28 | 1.37 |  | 0.156 | 0.0525
GOR-132-G | Glass | GOR132-17 | 135066.67 | 58856.41 | N/A | 57978.02 | 31.88 | 1632.75 | 219.27 | N/A | 1214.93 | 81191.74 | 96.57 | 1265.01 | 211.23 | N/A | 12.07 | 1.18 | GOR132-17 | 4273 | 2242.63 |  | 3060.57 | 1.67 | 241.41 | 7.28 |  | 44 | 5173.29 | 5.82 | 80.89 | 9.81 |  | 0.69 | 0.13 | GOR132-17 | 25.24 | 14.43 |  | 639.39 | 1.09 | 9.37 | 0.417 |  | 1.93 | 44.32 | 0.773 | 30.45 | 2.04 |  | 0.193 | 0.0827
GOR-132-G | Glass | GOR132-18 | 135066.7 | 59224.81 | N/A | 58946.52 | 33.02 | 1627.09 | 215.7 | N/A | 1213.14 | 79508.16 | 93.63 | 1296.74 | 212.53 | N/A | 12.05 | 1.41 | GOR132-18 | 4273.18 | 2589.91 |  | 4277.01 | 2.07 | 371.27 | 7.62 |  | 52.69 | 7347.75 | 7.98 | 122.78 | 12.15 |  | 0.98 | 0.16 | GOR132-18 | 30.56 | 15.05 |  | 721.77 | 1.14 | 9.35 | 0.351 |  | 2.13 | 49.15 | 0.782 | 33.54 | 1.74 |  | 0.229 | 0.0863
GOR-132-G | Glass | GOR132-26 | 135066.69 | 57978.44 | N/A | 61613.23 | 34.24 | 1602.48 | 216.15 | N/A | 1232.9 | 67615.74 | 100.52 | 1207.72 | 199.3 | N/A | 11.62 | 1.58 | GOR132-26 | 4273.54 | 3580.79 |  | 4058.86 | 2.07 | 65.46 | 9.73 |  | 61.61 | 8286.87 | 10.09 | 173.61 | 12.94 |  | 0.81 | 0.21 | GOR132-26 | 26.35 | 14.7 |  | 816.78 | 1.06 | 7.26 | 0.64 |  | 2.16 | 47.07 | 0.731 | 29.57 | 1.25 |  | 0.15 | 0.0797
GOR-132-G | Glass | GOR132-27 | 135066.7 | 59016.5 | N/A | 63806.77 | 36.06 | 1767.66 | 230.26 | N/A | 1312.61 | 83394.98 | 98.85 | 1462.18 | 218.9 | N/A | 12.53 | 1.54 | GOR132-27 | 4273.69 | 5264.5 |  | 6092.53 | 2.8 | 83.03 | 13.5 |  | 92.24 | 18153.42 | 15.11 | 356.71 | 20.96 |  | 1.23 | 0.25 | GOR132-27 | 28.45 | 14.88 |  | 741.15 | 1.01 | 10.89 | 0.48 |  | 2.36 | 57.17 | 0.641 | 33.11 | 1.23 |  | 0.17 | <0.00000
GOR-132-G | Glass | GOR132-Average | 136067.8276 | 55347.8608 | 212332.42 | 59647.456 | 30.9996 | 1517.7196 | 204.512 | 2277.9733 | 1177.3808 | 73452.2572 | 89.706 | 1223.9592 | 192.0336 | 70.82 | 11.1588 | 1.3456
GOR-132-G | Glass | GOR132-StDev | 3755.656 | 4419.4289 | 0.034641 | 4437.1225 | 2.774 | 147.4323 | 17.6925 | 125.2168 | 103.124 | 8555.5801 | 7.7278 | 145.2239 | 19.1245 | 8.3484 | 1.1188 | 0.2071
GOR-132-G | Glass | GOR132-RSD(%) | 2.7601 | 7.9848 | 1.6315e-05 | 7.4389 | 8.9486 | 9.7141 | 8.6511 | 5.4968 | 8.7588 | 11.6478 | 8.6145 | 11.8651 | 9.959 | 11.7882 | 10.0259 | 15.3914
GOR-132-G | Glass | GOR132-GeoReM |  |  |  |  | 36.5 |  | 214 | 2528 |  |  | 92.7 | 1187 | 205 | 76.8 | 12.9 | 1.61
GOR-132-G | Glass | GOR132-Aver rel to Ref |  |  |  |  | -15.0696 |  | -4.4336 | -9.8903 |  |  | -3.2298 | 3.1137 | -6.3251 | -7.7865 | -13.4977 | -16.4248
KL-2-G | Glass | KL2-05 | 67444.7 | 67444.7 | 235121.98 | 73165.16 | 27.58 | 13583.21 | 298.7 | 252.06 | 1326.01 | 71909.63 | 38.62 | 86.34 | 85.82 | 107.74 | 20.29 | 1.72 | KL2-05 | 1455.66 | 3381.01 | 7891.18 | 2916.16 | 1.47 | 699.56 | 14.86 | 13.57 | 42.85 | 3959.17 | 2.2 | 9.64 | 4.19 | 10.93 | 0.99 | 0.13 | KL2-05 | 16.11 | 8.49 | 762.83 | 406.14 | 0.554 | 2.52 | 0.23 | 8.54 | 1.26 | 37 | 0.404 | 17.72 | 1.06 | 5.98 | 0.0826 | 0.0307
KL-2-G | Glass | KL2-06 | 69010.03 | 69010.03 | 235121.94 | 75889.27 | 28.67 | 13863.92 | 302.12 | 265.64 | 1321.92 | 83424.09 | 39.5 | 79.15 | 77.61 | 110.48 | 20.93 | 1.89 | KL2-06 | 1288.91 | 4393.73 | 7875.92 | 3392.3 | 1.78 | 906.69 | 18.46 | 16.56 | 43.77 | 6460.78 | 2.71 | 9.27 | 4.21 | 11.72 | 1.24 | 0.14 | KL2-06 | 16.61 | 7.67 | 669.36 | 343.65 | 0.51 | 2.16 | 0.188 | 8.3 | 1.31 | 54.79 | 0.68 | 17.19 | 1.14 | 6.31 | 0.0839 | 0.024
KL-2-G | Glass | KL2-07 | 67626.05 | 67626.05 | 235122.03 | 74000.13 | 30.83 | 14243.89 | 318.08 | 274.6 | 1378.78 | 76536.34 | 41.24 | 91 | 82.66 | 154.26 | 21.37 | 1.82 | KL2-07 | 5936.63 | 2123.3 | 7954.63 | 3741.24 | 1.32 | 551.92 | 11.78 | 18.91 | 82.35 | 13009.82 | 2.1 | 12.56 | 3.77 | 15.91 | 0.89 | 0.15 | KL2-07 | 18.12 | 8.68 | 832.95 | 420.48 | 0.654 | 2.65 | 0.229 | 7.8 | 1.47 | 45.19 | 0.449 | 19.85 | 1.42 | 8.8 | 0.0847 | 0.0552
KL-2-G | Glass | KL2-08 | 67798.12 | 67798.12 | 235122 | 74261.27 | 27.4 | 13150.14 | 287.43 | 254.75 | 1270.3 | 70065.66 | 37.34 | 117.75 | 81.82 | 120.8 | 21.9 | 1.63 | KL2-08 | 7677.96 | 2144.11 | 7929.15 | 4859.85 | 1.23 | 617.22 | 12.39 | 24.17 | 108.3 | 17595.65 | 2.36 | 16.24 | 3.76 | 14.48 | 1.07 | 0.15 | KL2-08 | 22.88 | 9.24 | 780.71 | 363.34 | 0.659 | 3.16 | 0.275 | 7.88 | 1.49 | 57.62 | 0.512 | 18.7 | 1.28 | 9.32 | 0.0946 | 0.0455
KL-2-G | Glass | KL2-09 | 62905.03 | 62905.03 | 235121.97 | 66750.88 | 24.06 | 13097.09 | 283.05 | 264.75 | 1202.18 | 75842.8 | 36.67 | 84.4 | 72.85 | 99.96 | 19.48 | 1.93 | KL2-09 | 2847.66 | 2942.23 | 7866.43 | 3406.66 | 1.75 | 723.21 | 9.04 | 14.67 | 38.31 | 13113.51 | 1.53 | 9.19 | 4.48 | 14.42 | 0.71 | 0.14 | KL2-09 | 14.11 | 7.34 | 623.65 | 294.64 | 0.504 | 2.47 | 0.197 | 6.76 | 1.05 | 35.94 | 0.377 | 15.49 | 0.991 | 7.92 | 0.0695 | 0.0223
KL-2-G | Glass | KL2-10 | 64616.41 | 64616.41 | 235122.02 | 70449.27 | 26.19 | 13353.58 | 283.21 | 265.75 | 1269.78 | 82906.66 | 39.51 | 89.13 | 73.53 | 92.2 | 19.31 | 1.69 | KL2-10 | 3585.39 | 3779.88 | 7951.2 | 4568.49 | 2.51 | 956.64 | 9.19 | 17.98 | 41.57 | 21380.06 | 1.74 | 10.8 | 5.42 | 17.08 | 0.75 | 0.15 | KL2-10 | 18.46 | 9.1 | 792.78 | 317.31 | 0.602 | 3.35 | 0.222 | 7.95 | 1.38 | 53.71 | 0.48 | 18.36 | 1.09 | 9.99 | 0.078 | 0.0303
KL-2-G | Glass | KL2-Average |  |  |  |  | 27.455 | 13548.6383 | 295.4317 | 262.925 | 1294.8283 | 76780.8633 | 38.8133 | 91.295 | 79.0483 | 114.24 | 20.5467 | 1.78
KL-2-G | Glass | KL2-StDev |  |  |  |  | 2.2809 | 443.7831 | 13.6753 | 8.2446 | 60.9375 | 5503.0986 | 1.6521 | 13.5958 | 5.2445 | 21.8664 | 1.0382 | 0.11866
KL-2-G | Glass | KL2-RSD(%) |  |  |  |  | 8.3077 | 3.2755 | 4.6289 | 3.1357 | 4.7062 | 7.1673 | 4.2566 | 14.8922 | 6.6345 | 19.1408 | 5.0529 | 6.6662
KL-2-G | Glass | KL2-G GeoReM |  |  |  |  | 31.8 | 15343.3319 | 309 | 294 | 1277.862 |  | 41.2 | 112 | 87.9 | 110 | 25.4 | 2.1
KL-2-G | Glass | KL2-Aver rel to Ref |  |  |  |  | -13.6635 | -11.6969 | -4.391 | -10.5697 | 1.3277 |  | -5.7929 | -18.4866 | -10.0702 | 3.8545 | -19.1076 | -15.2381
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-56 | 325300.03 | 203.85 | 190434.8 |  | 2.74 | 30.67 | 4.28 | 146.09 | 1244.15 | 75299.48 | 136.56 | 2821.79 |  | 79.92 |  |  | ST-Ol-56 | 10923.88 | 14.44 | 7070.93 | 402.82 | 0.69 | 4.26 | 0.51 | 13.44 | 43.01 | 4291.51 | 7.69 | 99.22 | 1.17 | 14.6 | 0.11 | 0.036 | ST-Ol-56 | 31.17 | 16.88 | 1497.13 | 760.76 | 1.14 | 4.71 | 0.532 | 17.22 | 2.4 | 69.45 | 0.853 | 33.22 | 2.05 | 14.74 | 0.189 | 0.0789
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-57 | 270572.53 | 222.62 | 190434.77 | 941.91 | 3.56 | 32.75 | 4.84 | 91.99 | 1143.76 | 79819.6 | 131.64 | 2712.01 |  | 71.05 |  |  | ST-Ol-57 | 8968.43 | 16.18 | 6835.22 | 318.21 | 0.58 | 4.05 | 0.49 | 10.28 | 39.48 | 6078.15 | 8.67 | 92.37 | 0.75 | 11.94 | 0.072 | 0.036 | ST-Ol-57 | 24.31 | 13.07 | 1153.51 | 561.72 | 0.822 | 3.88 | 0.362 | 14.06 | 1.95 | 62.45 | 0.635 | 27.41 | 1.58 | 10.5 | 0.147 | 0.0726
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-58 | 333995.94 | 230.8 | 190434.84 | 983.67 | 2.67 | 30.64 | 6.23 | 106.91 | 1194.58 | 71935.91 | 147.2 | 2913.66 | 1.49 | 73.53 | 0.185 |  | ST-Ol-58 | 42279.55 | 10.1 | 6671.87 | 299.08 | 0.48 | 3.34 | 0.46 | 9.82 | 72.57 | 12379.61 | 6.88 | 234.33 | 0.77 | 12.31 | 0.071 | 0.025 | ST-Ol-58 | 25.62 | 12.4 | 1146.53 | 594.4 | 0.85 | 4.22 | 0.354 | 11.07 | 2.15 | 68.7 | 0.745 | 26.88 | 1.49 | 14.53 | 0.13 | 0.0475
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-59 | 306730.34 | 238.64 | 190434.81 | 600.89 | 3.2 | 39.49 | 5.22 | 88.71 | 1157.72 | 68869.47 | 138.8 | 2709 | 2.22 | 53.27 |  | 0.058 | ST-Ol-59 | 53405.4 | 10.54 | 6692.73 | 265.89 | 0.51 | 3.84 | 0.44 | 10.43 | 96.92 | 16901.22 | 8.11 | 296.86 | 0.87 | 10.82 | 0.058 | 0.035 | ST-Ol-59 | 23.21 | 12.15 | 1012.83 | 512.34 | 0.838 | 3.76 | 0.339 | 10.46 | 1.81 | 59.74 | 0.523 | 24.3 | 1.52 | 13.03 | 0.125 | 0.0485
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-60 | 298013.66 | 200.05 | 190434.78 |  |  | 41.4 | 5.86 | 104.36 | 1177.75 | 77154.94 | 140.21 | 2739.15 |  |  |  | 0.086 | ST-Ol-60 | 21000.26 | 12.1 | 6829.38 | 257.43 | 0.45 | 4.39 | 0.46 | 9.3 | 39.33 | 13736.49 | 5.41 | 142.52 | 0.93 | 16.8 | 0.062 | 0.048 | ST-Ol-60 | 21.19 | 11.46 | 973.63 | 467.58 | 0.669 | 3.63 | 0.305 | 9.9 | 1.67 | 56.28 | 0.516 | 22.86 | 1.72 | 9.81 | 0.104 | 0.0628
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-61 | 307543.19 | 225.9 | 190434.81 | 435.5 | 2.82 |  | 4.86 | 116.68 | 1185.82 | 87294.34 | 141.17 | 2672.23 | 1.64 |  |  | 0.067 | ST-Ol-61 | 27144.96 | 14.7 | 6745.62 | 238.92 | 0.5 | 3.74 | 0.39 | 10.17 | 39.88 | 21628.55 | 5.52 | 163.49 | 0.82 | 9.93 | 0.057 | 0.031 | ST-Ol-61 | 20.49 | 10.49 | 886.79 | 429.43 | 0.622 | 4.78 | 0.252 | 9.16 | 1.57 | 58.67 | 0.521 | 21.14 | 1.36 | 8.89 | 0.105 | 0.0223
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-34 | 294315.16 | 241.89 | N/A |  |  | 31.73 | 4.88 | N/A | 1129.12 | 71927.89 | 132.62 | 3328.01 |  | N/A |  |  | ST-Ol-34 | 9308.09 | 20.17 |  | 353.08 | 0.6 | 5.43 | 0.45 |  | 82.72 | 8768.83 | 7.73 | 1397.7 | 0.92 |  | 0.13 | 0.029 | ST-Ol-34 | 9.96 | 14.33 |  | 932 | 1.47 | 6.57 | 0.485 |  | 2.13 | 38.15 | 0.63 | 49.68 | 2.36 |  | 0.379 | 0.0665
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-35 | 294315.16 | 252.86 | N/A |  | 3.51 | 41.92 | 3.69 | N/A | 1102.16 | 69259.88 | 135.35 | 3197.04 |  | N/A |  |  | ST-Ol-35 | 9308.08 | 22.5 |  | 289.38 | 0.56 | 6.39 | 0.4 |  | 87.53 | 8774.57 | 8.4 | 1373.42 | 0.77 |  | 0.11 | <0.00 | ST-Ol-35 | 11.04 | 10.11 |  | 672.27 | 1.02 | 4.36 | 0.471 |  | 1.63 | 27.89 | 0.515 | 35.37 | 1.44 |  | 0.272 | <0.00000
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-36 | 294315.09 | 222.56 | N/A |  | 2.74 | 30.84 | 4.9 | N/A | 1105 | 70265.32 | 135.53 | 2989.27 |  | N/A |  | 0.064 | ST-Ol-36 | 9308.08 | 30.37 |  | 273.9 | 0.56 | 6.56 | 0.61 |  | 134.56 | 11553.93 | 12.26 | 1551.06 | 0.75 |  | 0.099 | 0.035 | ST-Ol-36 | 18.06 | 9.02 |  | 586.19 | 0.922 | 7.21 | 0.356 |  | 1.51 | 29.67 | 0.516 | 31.47 | 1.42 |  | 0.217 | 0.0628
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-37 | 294315.16 | 205.36 | N/A | 588.08 | 2.66 |  | 4.55 | N/A | 1083.13 | 74270.75 | 127.04 | 3036.96 |  | N/A | 0.36 |  | ST-Ol-37 | 9308.13 | 26.96 |  | 250.29 | 0.53 | 4.33 | 0.64 |  | 147.54 | 10468.05 | 17.68 | 434.28 | 0.62 |  | 0.095 | 0.02 | ST-Ol-37 | 13.33 | 11.52 |  | 576.03 | 0.935 | 4.95 | 0.374 |  | 1.71 | 35.82 | 0.491 | 28.64 | 1.46 |  | 0.157 | 0.0573
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-38 | 294315.16 | 207.56 | N/A |  | 4.09 | 38.72 | 5.11 | N/A | 1075.5 | 72672.07 | 131.04 | 2926.96 | 1.6 | N/A |  |  | ST-Ol-38 | 9308.07 | 29.2 |  | 246.57 | 0.67 | 5.74 | 0.74 |  | 157.54 | 10765.49 | 19.59 | 431.47 | 0.72 |  | 0.082 | 0.036 | ST-Ol-38 | 15.61 | 11.15 |  | 590.76 | 0.871 | 5.07 | 0.277 |  | 1.7 | 35.6 | 0.448 | 27.89 | 1.55 |  | 0.216 | 0.101
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-39 | 294315.16 | 214.38 | N/A |  | 3.3 |  | 4.47 | N/A | 1024.52 | 71811.3 | 130.84 | 2799.69 |  | N/A |  |  | ST-Ol-39 | 9308.08 | 32.42 |  | 224.61 | 0.59 | 4.45 | 0.71 |  | 161.92 | 11234.53 | 21.1 | 427.76 | 0.65 |  | 0.082 | 0.034 | ST-Ol-39 | 15.71 | 9.58 |  | 547.43 | 0.741 | 4.6 | 0.374 |  | 1.52 | 32.66 | 0.365 | 23.99 | 1.46 |  | 0.198 | 0.0878
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-40 | 294315.16 | 224.49 | N/A |  | 3.25 | 31.71 | 5.09 | N/A | 1116.64 | 78464.35 | 135.42 | 2853.84 |  | N/A |  |  | ST-Ol-40 | 9308.03 | 10.12 |  | 240.33 | 0.46 | 4.34 | 0.32 |  | 38.38 | 2377.66 | 4.52 | 174.98 | 0.67 |  | 0.068 | 0.036 | ST-Ol-40 | 19.39 | 14.32 |  | 588.89 | 1.03 | 5.18 | 0.358 |  | 1.86 | 37.02 | 0.503 | 30.05 | 1.66 |  | 0.176 | 0.0951
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-41 | 294315.16 | 226.83 | N/A | 753.32 | 2 | 41.9 | 4.41 | N/A | 1099.95 | 75418.45 | 128.8 | 2645.15 |  | N/A |  |  | ST-Ol-41 | 9308.06 | 9.85 |  | 222.02 | 0.39 | 5.22 | 0.3 |  | 38.21 | 2284.74 | 4.32 | 166.22 | 0.63 |  | 0.061 | 0.029 | ST-Ol-41 | 18.01 | 11.62 |  | 513.35 | 0.86 | 5.18 | 0.343 |  | 1.71 | 31.74 | 0.454 | 26.45 | 1.53 |  | 0.145 | 0.0624
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-42 | 294315.16 | 211.47 | N/A |  |  | 27.6 | 4.81 | N/A | 1065.13 | 71309.45 | 125.31 | 2543.78 |  | N/A |  |  | ST-Ol-42 | 9308.06 | 9.43 |  | 228.7 | 0.39 | 4.72 | 0.32 |  | 37.46 | 2159.7 | 4.22 | 164.53 | 0.71 |  | 0.061 | 0.032 | ST-Ol-42 | 20.09 | 12.28 |  | 519.53 | 0.912 | 7.68 | 0.407 |  | 1.74 | 35.33 | 0.588 | 27.09 | 1.76 |  | 0.156 | 0.0825
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-43 | 294315.19 | 193.49 | N/A | 505.2 | 2.91 | 27.09 | 4.09 | N/A | 955.81 | 60438.46 | 120.09 | 2084.88 |  | N/A | 0.11 |  | ST-Ol-43 | 9307.87 | 7.81 |  | 160.85 | 0.32 | 3.1 | 0.26 |  | 29.23 | 6016.74 | 4.31 | 80.92 | 0.52 |  | 0.041 | 0.026 | ST-Ol-43 | 14.15 | 8.47 |  | 355.15 | 0.582 | 3.72 | 0.245 |  | 1.13 | 22.06 | 0.336 | 16.61 | 1.33 |  | 0.0869 | 0.0557
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-44 | 294315.22 | 211.22 | N/A | 781.32 | 2.63 | 28.71 | 4.94 | N/A | 976.63 | 71108.59 | 118.74 | 2369.23 | 2.49 | N/A |  |  | ST-Ol-44 | 9308.01 | 9.29 |  | 223.71 | 0.39 | 3.59 | 0.35 |  | 29.91 | 12072.47 | 4.86 | 116.43 | 0.61 |  | 0.057 | 0.033 | ST-Ol-44 | 24.5 | 13.71 |  | 559.01 | 0.9 | 5.43 | 0.391 |  | 1.77 | 41.66 | 0.509 | 28.85 | 1.39 |  | 0.153 | 0.08
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-45 | 294315.25 | 225.29 | N/A |  | 4.2 | 33.99 | 5.14 | N/A | 1270.6 | 92607.16 | 145.85 |  |  | N/A |  | 0.042 | ST-Ol-45 | 9308.23 | 63.18 |  | 299.53 | 1.16 | 7.62 | 1.36 |  | 350.67 | 42434.92 | 36.12 | 2846.07 | 1.04 |  | 0.078 | 0.024 | ST-Ol-45 | 19 | 13.88 |  | 658.62 | 1.12 | 5.58 | 0.593 |  | 1.96 | 49 | 0.651 | 52.14 | 2.26 |  | 0.207 | <0.00000
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-46 | 294315.19 | 232.05 | N/A | 601.27 | 2.63 | 30.64 | 5.68 | N/A | 1249.2 | 81190.52 | 146.21 | 3307.21 |  | N/A | 0.178 | 0.112 | ST-Ol-46 | 9308.21 | 86.42 |  | 303.32 | 1.01 | 9.17 | 1.96 |  | 460.44 | 44317.39 | 50.03 | 1816.24 | 0.9 |  | 0.092 | 0.061 | ST-Ol-46 | 14.89 | 11.59 |  | 513.6 | 0.909 | 3.92 | 0.311 |  | 1.56 | 29.69 | 0.58 | 26.06 | 1.5 |  | 0.145 | <0.00000
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-47 | 294315.25 | 222.13 | N/A | 650.15 | 4.32 | 32.17 | 4.93 | N/A | 1279.62 | 72091.54 | 151.05 | 2905.33 |  | N/A |  |  | ST-Ol-47 | 9307.88 | 17.53 |  | 231.69 | 0.62 | 5.3 | 0.45 |  | 80.68 | 4963.03 | 10.74 | 191.07 | 0.68 |  | 0.057 | 0.025 | ST-Ol-47 | 17.02 | 12.4 |  | 565.42 | 0.849 | 6.75 | 0.413 |  | 2.12 | 38.84 | 0.432 | 25.55 | 1.75 |  | 0.139 | 0.0604
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-48 | 294315.22 | 238.01 | N/A | 567.94 | 3.1 | 32.5 | 5.24 | N/A | 1199.35 | 72621.25 | 138.2 | 2774.27 |  | N/A |  |  | ST-Ol-48 | 9308.05 | 25.27 |  | 208.89 | 0.61 | 6.22 | 0.6 |  | 100.25 | 6974.67 | 13.45 | 243.73 | 0.56 |  | 0.051 | 0.027 | ST-Ol-48 | 16.23 | 9.19 |  | 412.03 | 0.656 | 3.41 | 0.23 |  | 1.31 | 25.52 | 0.387 | 18.67 | 1.19 |  | 0.121 | 0.0725
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-49 | 294315.16 | 160.42 | N/A | 568.86 | 2.13 | 25.55 | 4.14 | N/A | 859.84 | 51690.42 |  | 2254.72 |  | N/A |  | 0.09 | ST-Ol-49 | 29296.89 | 12.28 |  | 139.39 | 0.29 | 3.63 | 0.36 |  | 64.08 | 6089.25 | 7.88 | 224.7 | 0.39 |  | 0.039 | 0.025 | ST-Ol-49 | 16.05 | 6.68 |  | 294.59 | 0.455 | 3.29 | 0.191 |  | 0.908 | 18.52 | 0.377 | 15.24 | 0.975 |  | 0.0903 | 0.0335
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-50 | 294315.13 | 221.97 | N/A | 699 | 2.98 | 40.68 | 4.87 | N/A | 1180.08 | 82638.42 | 149.56 | 2932.36 | 2.31 | N/A |  |  | ST-Ol-50 | 9308.15 | 10.02 |  | 216.39 | 0.41 | 7.35 | 0.31 |  | 42.99 | 5386.12 | 8.93 | 187.52 | 0.67 |  | 0.059 | 0.028 | ST-Ol-50 | 17.47 | 10.2 |  | 474.61 | 0.774 | 2.62 | 0.285 |  | 1.34 | 32.95 | 0.523 | 20.37 | 1.37 |  | 0.145 | 0.061
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-51 | 294315.16 | 234.53 | N/A | 714.9 | 3.1 | 33.52 | 5.28 | N/A | 1170.82 | 79766.16 | 145.53 | 3015.16 |  | N/A |  | 0.057 | ST-Ol-51 | 9308.07 | 11.17 |  | 187.69 | 0.38 | 8.16 | 0.32 |  | 49.28 | 7012.25 | 11.6 | 266.79 | 0.58 |  | 0.053 | 0.028 | ST-Ol-51 | 16.67 | 8.85 |  | 378.7 | 0.613 | 3.93 | 0.27 |  | 1.17 | 28.03 | 0.339 | 18.74 | 1.25 |  | 0.125 | 0.0443
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-62 | 294315.13 | 240.45 | N/A | 793.2 | 4.41 | 42.32 | 6.4 | N/A | 1185.83 | 68202.07 | 149.01 | 2771.62 |  | N/A |  |  | ST-Ol-62 | 9308.9 | 16.5 |  | 310.46 | 0.55 | 5.88 | 0.53 |  | 59.58 | 8486.94 | 14.93 | 401.61 | 0.55 |  | 0.06 | 0.028 | ST-Ol-62 | 22.36 | 12.51 |  | 646.55 | 0.823 | 5.6 | 0.512 |  | 1.94 | 41.58 | 0.54 | 25.31 | 1.24 |  | 0.143 | 0.0685
MongOL Sh11-2 | Olivine | ST-Ol-63 | 294315.16 | 259.81 | N/A | 692.38 | 2.85 | 40 | 6.01 | N/A | 1265.7 | 81246.73 | 148.53 | 3114.75 |  | N/A |  | 0.027 | ST-Ol-63 | 9308.93 | 23.72 |  | 306.54 | 0.53 | 6.49 | 0.55 |  | 86.74 | 17042.48 | 21.96 | 732.99 | 0.64 |  | 0.066 | 0.019 | ST-Ol-63 | 24.04 | 12.63 |  | 634.32 | 0.896 | 7.33 | 0.463 |  | 1.84 | 47.81 | 0.691 | 28.34 | 1.03 |  | 0.139 | <0.00000
MongOL Sh11-2 | Olivine | MongOl-Average | 297248.4277 | 221.8704 | 190434.8017 | 679.8494 | 3.1217 | 34.1974 | 4.9969 | 109.1233 | 1134.5542 | 74206.7123 | 137.212 | 2816.7228 | 1.9583 | 69.4425 | 0.20825 | 0.067
MongOL Sh11-2 | Olivine | MongOl-StDev | 11344.4784 | 20.2278 | 0.024833 | 147.8833 | 0.6487 | 5.3547 | 0.65372 | 20.7917 | 101.927 | 8039.1747 | 9.2533 | 296.2615 | 0.42986 | 11.4108 | 0.10667 | 0.025812
MongOL Sh11-2 | Olivine | MongOl-RSD(%) | 3.8165 | 9.117 | 1.304e-05 | 21.7524 | 20.7799 | 15.6582 | 13.0825 | 19.0534 | 8.9839 | 10.8335 | 6.7438 | 10.5179 | 21.9501 | 16.432 | 51.2231 | 38.5251
MongOL Sh11-2 | Olivine | MongOl Sh11-2 GeoReM |  | 245 |  | 688 | 3.4 | 40.2 | 5.5 | 125 | 1119 |  | 148 | 2822 | 1.13 | 56.3 | 0.079 | 0.029
MongOL Sh11-2 | Olivine | MongOl-Aver rel to Ref |  | -9.4407 |  | -1.1847 | -8.1841 | -14.9319 | -9.1469 | -12.7013 | 1.39 |  | -7.2892 | -0.187 | 73.3038 | 23.3437 | 163.6076 | 131.0345